Образец № 3

ДО

ТП ДГС Оряхово

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ: …………………………………………………………………………………………….

(пълно наименование и адрес на управление на участника)

за изпълнение  на обществена поръчка с предмет:

“Ремонт и поддръжка на сграден фонд за нуждите на  ТП ДГС Оряхово”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявеното от Вас публично състезание за възлагане обществена поръчка с горепосочения предмет,

предлагаме да изпълним поръчката при следните финансови параметри:

| № | Наименование на дейността | мярка | Прогнозно количество | Ед.цена в лв без ДДС | Обща цена в лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж на прозорци/прозорци с врата | кв.м | 21.75 |  |  |
| 2. | Доставка на прозорци/прозорци с врата- дограма ПВЦ пет камерна бяла, стъклопакет с дебелина 24 мм от бяло стъкло 4 мм и нискоемийсино стъкло 4 мм и газ аргон., обобщен коеф. на топлопреминаване (дограма и стъкло) до U=1,3W/m2K, отваряема площ 8.63 м², неотваряема площ 13.12 м² | кв.м | 21.75 |  |  |
| 3. | Монтаж на PVC прозорци/прозорци с врата, в т. ч. изкърпване на вароциментова мазилка около врати и прозорци отвън и отвътре, включително материали | кв.м | 21.75 |  |  |
| 4. | Доставка и монтаж на алуминиеви комарници | брой | 4 |  |  |

Обща стойност за изпълнение на поръчката: ………………………………………лв. без ДДС

/сумата се изписва цифром и словом/

В предложените цени сме включили всички разходи  по изпълнение на поръчката.

Предложените от нас единични цени за отделните дейности остават непроменени за целия срок на договора.

Съгласни сме при несъответствие с цифровата и изписаната с думи обща цена на предложението, комисията да вземе в предвид изписаната с думи. При несъответствие между единичната и общата цена, комисията ще вземе предвид единичната. При установена явна аритметична грешка, комисията да вземе вярната обща цена на предложението, изчислена въз основа на предложените от нас единични цени.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника | __________________________ |

Подпис и печат                                         __________________________