Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

изпълнение на строителство с предмет: „Текущ ремонт на административна сграда за нуждите на ТП ДГС Чипровци"

1.Предмет на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва:

Текущ ремонт на административна сграда за нуждите на ТП ДГС Чипровци, изразяващ се в ремонт на съществуващ комин.

2. Описание и обем на поръчката:

2.1. Описание – Възлагането на дейностите е свързано с лошото състояние на съществуващия комин (не работи добре - няма достатъчно тяга, поява на сажди върху  стените).

2.2. Обем на поръчката: В рамките на настоящата обществена поръчка изпълнителят е необходимо да извърши следните не изчерпателно изброени строителни и монтажни работи :

-Разбиване на стени до комин; -Измазване на комин с циментово лепило;

-Изолация с каменна вата; -Изолиране на комина с пожаро-безопасен гипс картон; -Възстановяване на разрушената стена /шпакловане и боядисване с латекс/.

Видовете строителни и монтажни работи, както и техните количества са подробно посочени в количествено – стойностната сметка :

Количествено стойностна сменка

| № | Наименование на видовете СМР | Мярка | Количество | Единична цена лв. без ДДС | Стойност лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разбиване на стени до комин /труд/ | м2 | 16 | 5,00 | 80,00 |
| 2 | Измазване на комин с циментово лепило/труд и материали/ | м2 | 16 | 12,00 | 192,00 |
| 3 | Изолация с каменна вата /труд и материали/ | м2 | 14,5 | 30,00 | 435,00 |
| 4 | Изолиране на комина с пожаро-безопасен гипс картон/труд и материали/ | м2 | 16 | 40,00 | 640,00 |
| 5 | Възстановяване на разрушената стена - шпакловане и боядисване с латекс /труд и материали/ | м2 | 16 | 20,00 | 320,00 |
|  | Обща стойност без ДДС |  |  |  | 1667,00 |
| 6 | Непредвидени разходи |  | 10% |  | 166,70 |
|  | Обща стойност без ДДС |  |  |  | 1833,70 |

Забележка: Всички количества са прогнозни/офертни и ще се измерват на място по реално извършената работа.

При изготвяне на ценовото предложение участникът следва да има предвид, че крайните цени трябва да включват:

- Всички разходи /спомагателни дейности, материали и консумативи/ за видовете операции, които технологично са необходими за извършване на конкретния вид дейност до окончателното му завършване;

- Всички необходими разходи за изпълнението на дейностите, включително тези за подготовка, транспорт на материалите, работната ръка, пренасянето, натоварването и извозването на строителните отпадъци, охраната на труда на обекта и всички други присъщи разходи, не упоменати по-горе;

- Всички разходи, необходими за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на Наредба №2 от 2004 г. За минималните изисквания за  здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Стойността на непредвидените СМР не може да надвишава 10% от стойността на всички строителни и монтажни работи. Непредвидените СМР се доказват и приемат с двустранно подписан констативен приемо-предавателен протокол. Възлагането на допълнителни работи и доставки се извършва след писмено уведомление от Изпълнителя с представяне на количествено стойностна сметка и одобрение от Възложителя.

Необходимостта от допълнителни работи и доставки не може да бъде повод за промяна на договорените ценови условия и срокове в договора.

Участниците предлагат в ценовата си оферта единични и общи цени по видове работи/дейности  и 10% непредвидени разходи , необходими за формиране на крайната обща стойност. Предложените цени по вид дейности не следва да превишават единичните цени, посочени в количествено - стойностната сметка по-горе, както и от крайна общата стойност. Предлагането на по-високи цени от първоначално заложените, както и по- висока крайна обща стойност, води до отстраняване на участника от процедурата.

3.Място  на изпълнение на поръчката – в  административната сграда на ТП ДГС Чипровци, намираща се в тр. Чипровци, ул. „Васил Левски“ №19, общ.  Чипровци, обл. Монтана.

4.Срок на изпълнение на поръчката – Договорът за текущ ремонт на административна страда на ТП ДГС Чипровци се сключва за срок от 2/два/  календарни месеца, считано от датата на подписване на договора.

5.Прогнозна стойност – 1833,70 / Хиляда осемстотин тридесет и три лева и седемдесет стотинки/ лева без ДДС.

6.Изисквания за качеството на изпълнените строителни и монтажни работи:

Изпълнението на строително-монтажните работи /СМР/ е необходимо да отговаря на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.

Строителните и монтажни работи следва да бъдат изпълнени съгласно количествената сметка.

Всички строителни и монтажни работи трябва да се изпълняват съобразно изискванията на Правилника за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи и с качество съответстващо на БДС.

Приемането на извършените СМР се извършва със съставяне на протокол за установяване годността за приемане на изпълнените строително – монтажни работи, подписан от комисия , назначена от Възложителя и от представител на Изпълнителя.

При установяване на нередности и/или дефекти и/или некачествени материали и/или некачествени работи, същите се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя.

Изпълнителят носи пълна отговорност за изпълнение на СМР по представената количествена сметка до изтичане на минималните гаранционни срокове, съгласно Наредба № 2/331.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Участникът може да предложи по-голям гаранционен срок от законоустановения.

7.Изисквания към материалите:

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строителните и монтажни работи е задължение на Изпълнителя.

В строежа трябва да бъдат вложени материали, отговарящи на изискванията на българските и/или европейските стандарти.

Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка промяна в одобрената оферта трябва да бъде съгласувана и приета от Възложителя.

Всички материали, които ще бъдат вложени в строежа трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Не се допуска влагането на неодобрени материали и такива ще бъдат отстранявани от строежа и заменяни с материали, одобрени по нареждане на Възложителя.

Изпълнителят представя на Възложителя за одобрение каталози на производителите на материалите.

8. Описание на мерките за опазване на околната среда и безопасни условия на труд

При изпълнение на строителните и монтажни работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на работната площадка.

След приключване на СМР Изпълнителят е длъжен да възстанови работната площадка в първоначалния и вид, като изтегли цялата си механизация и всички не вложени материали. Площадката трябва да бъде почистена от строителни, битови и други отпадъци за сметка на Изпълнителя.

По време на изпълнение на СМР Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Наредба №2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарна безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти,

а също и да се грижи за сигурността и безопасността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните актове в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство.

Ако по време на изпълнението възникнат въпроси не изяснени в настоящата техническа спецификация, Изпълнителят задължително уведомява писмено Възложителя и иска неговото писмено съгласуване.

Техническото предложение на участника следва да съдържа подробно описание на начина на изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя.