ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МИДЖУР

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

към Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ТП ДГС  Миджур”

ТЕХНИЧЕСКА  СПЕЦИФИКАЦИЯ:

В техническата спецификация са описани основните технически характеристики и изискванията на Възложителя към необходимите инвенторни климатици.

1. Технически изисквания за експлоатация и гаранционен срок.

Артикулите трябва да бъдат нови и неупотребявани, в подходяща опаковка, която да ги предпазва от повреждане и/или унищожаване по време на транспортирането им и с обозначена марка и производител.

Артикулите трябва да отговарят на БДС, Европейските стандарти за качество и да бъдат придружени със съответните гаранционни карти и сертификати.

Енергиен клас (охлаждане/отопление)- А+/А+, съгласно Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси (приета с ПМС № 140/17.05.2011 г., Обн. ДВ. бр.41 от 31 Май 2011г., изм. ДВ. бр.93 от 25 Ноември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 14 Май 2013г., доп. ДВ. бр.17 от 28 Февруари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 6 Януари 2015г.,изм. ДВ. бр.40 от 2 Юни 2015г., доп. ДВ. бр.19 от 11 Март 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.73 от 4 Септември 2018г.;

Среден енергиен разход за климатична техника с мощност 12 000 BTU – максимум 1,00 kW;

долна граница на работния диапазон на температурата в режим на отопление до – (минус) 15° С; работен диапазон на температурата в режим на охлаждане до + (плюс) 40° С;

инверторно управление на агрегата (осигурява допълнителна икономия на енергия и оптимизира въздушния комфорт в помещението).

Гаранционния срок на горепосочените артикули да не е по-малък от 24 (двадесет и четири) месеца.

Таблица – характеристики инверторни климатици

| № | обект | артикул | Техническа характеристика | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Административна сграда с.Чупрене | Стенен инверторен климатик с мощност 12 000 BTU | Мощност 12 000 BTU; Долна температурна граница в режим отопление ……………../минимум –(минус) 15°С/; Горна температурна граница в режим охлаждане………….. /минимум +(плюс) 40°С/; Енергиен клас …………../минимум А+/; Коефициент на преобразуване при охлаждане /ЕЕR/:......../минимум 4.00/; Коефициент на преобразуване при отопление /СОР/: ......................../минимум 4.20/; Гаранционен срок …………………/минимум 24 месеца/. | Бр. | 3 |

- Енергиен клас (охлаждане/отопление)- А+/А+, съгласно Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси (приета с ПМС № 140/17.05.2011 г., обн. ДВ бр.41/31.05.2011 г., изм. ДВ бр. 93/25.11.2011 г.);

- Среден енергиен разход за климатична техника с мощност 12 000 BTU – максимум 1,00 kW;

- долна граница на работния диапазон на температурата в режим на отопление до – (минус) 15° С;

- работен диапазон на температурата в режим на охлаждане до + (плюс) 40° С;

Гаранционен срок на техниката: Гаранционния срок на горепосочените артикули да не е по-малък от 24 (двадесет и четири) месеца.

В цената се включват всички разходи по доставката и монтажа на  климатиците, включително и разходите за транспорт и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове.