ОБРАЗЕЦ №3

зА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

Предложение за изпълнение

на Обществена поръчка с предмет:

Основен ремонт на туристически обект Ловна база „Бела вода”, регистриран по ЗЛОД в района на дейност на ТП ДГС Миджур по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Изграждане на навес; Обособена позиция № 2: Изграждане на вътрешен и външен парапет

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с условията за участие от документацията за  обществената поръчка, техническата спецификация и  проекта на договор, и при спазване на предварително обявените условия на Възложителя,

Декларираме, че  строителните и монтажни дейности ще отговарят на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.

Декларираме, че  срокът на изпълнение на поръчката  е …………./………………/ календарни месеца, считано от датата на сключване на договора за изпълнение на поръчката;

Декларираме,че срокът на валидността на нашата оферта е ……………. /…………../ ………, считано от крайния срок за подаване на оферти, определен в обявлението за обществена поръчка.

Декларираме, че сме запознати и приемаме условията на проекта на договор, приложен в документацията за обществената поръчка.

Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени всички задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда,  закрила на заетостта и условията на труд.

Декларираме, че стриктно ще спазваме правилата, установени в българското законодателство, досежно извършване на поръчката.

Гаранционните срокове за всички видове завършени ремонтни са:………………………………………………..

В случай, че бъдем избрани  за Изпълнител на обществената поръчка, с който ще бъде сключен договор, ще представим гаранция за изпълнение, както и документите съгласно изискванията на чл.112, ал.1 от ЗОП .

Прилагам документ за упълномощаване на лицето, което е законният представител на участника (в случаите, в които е приложимо)

| № | Видове СМР | мярка | кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| ОП 1 – Направа на навес |
| 1 | Направа носеща конструкция-колони и столици от обработен иглолистен материал - греди 14/14 | мз. | 0,44 |
| 2 | Също покривни ребра 10/14,монтирани през 60 см. осово,дължина средно 4 м. | мз. | 0,62 |
| 3 | Доставка и монтаж носещи ъглови планки и анкери за бетон 140/12,комплект 1 бр. планка,2 бр. анкери и 4 бр. винтове за дърво | бр. | 50 |
| 4 | Доставка и монтаж челна дъска | м. | 18 |
| 5 | Обшивка ребра с ламперия 9 см. | м2. | 40 |
| 6 | Покривна хидроизолация под бардулина – воалит без посипка 3 кгр./м2. | М2. | 40 |
| 7 | Доставка и монтаж битумни керемиди | м2. | 40 |
| 8 | Надулучна пола от поц.ламарина в зоната на оттичане /без улук/ | м. | 11 |
| 9 | Обшивка с поц.ламарина – улук за челна дъска | м. | 8 |
| 10 | Лакиране видими дървени елеминте с лазурен лак Палисандър двукратно | м2. | 80 |
| 11 | Грундиране бетонова повърхност с бетонконтакт | м2. | 102 |
| 12 | Направа частично изравнителна замазка за осигуряване наклони и равнини | м2. | 45 |
| 13 | Доставка и монтаж тротоарни плочи на лепило и фуга 2 см.Плочи с размери 40/40/5 см. | м2. | 102 |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Техническото предложение на участника, в случай че бъде избран за изпълнител  представлява неразделна част от договора.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника | __________________________ |

Подпис и печат                                         __________________________

………………/

ОБРАЗЕЦ №3

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

Предложение за изпълнение

на Обществена поръчка с предмет:

Основен ремонт на туристически обект Ловна база „Бела вода”, регистриран по ЗЛОД в района на дейност на ТП ДГС Миджур по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Изграждане на навес; Обособена позиция № 2: Изграждане на вътрешен и външен парапет

от ......................................................................................................................................................

(наименование на участника)

и подписано от ................................................................................................................................

(трите имена)

в качеството му на ..........................................................................................................................

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо): ......................................................................................................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с условията за участие от документацията за  обществената поръчка, техническата спецификация и  проекта на договор, и при спазване на предварително обявените условия на Възложителя,

Декларираме, че  строителните и монтажни дейности ще отговарят на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.

Декларираме, че  срокът на изпълнение на поръчката  е …………./………………/ календарни месеца, считано от датата на сключване на договора за изпълнение на поръчката;

Декларираме,че срокът на валидността на нашата оферта е ……………. /…………../ ………, считано от крайния срок за подаване на оферти, определен в обявлението за обществена поръчка.

Декларираме, че сме запознати и приемаме условията на проекта на договор, приложен в документацията за обществената поръчка.

Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени всички задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда,  закрила на заетостта и условията на труд.

Декларираме, че стриктно ще спазваме правилата, установени в българското законодателство, досежно извършване на поръчката.

Гаранционните срокове за всички видове завършени ремонтни са:………………………………………………..

В случай, че бъдем избрани  за Изпълнител на обществената поръчка, с който ще бъде сключен договор, ще представим гаранция за изпълнение, както и документите съгласно изискванията на чл.112, ал.1 от ЗОП .

Прилагам документ за упълномощаване на лицето, което е законният представител на участника (в случаите, в които е приложимо)

| № | Видове СМР | мярка | кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| ОП 2 - Направа на вътрешен и външен парапет |
| 1 | Доставка и монтаж стълбищен парапет за втори етаж от неръждавейка "INOX" Н-90 см. | м. | 3 |
| 2 | Демонтаж външен дървен парапет | м. | 32 |
| 3 | Доставка и монтаж нов метален парапет за тераса.Метални колонки с височина 105 см. от готова настилка.Метални пана с размери 150/80 см.Вертикалните елементи на паната с разстояние между тях до 12 см. | м. | 32 |
| 4 | Грундиране метален парапет | м2. | 64 |
| 5 | Боявисване двукратно с автоемайл лак | м2. | 64 |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Техническото предложение на участника, в случай че бъде избран за изпълнител  представлява неразделна част от договора.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника | __________________________ |

Подпис и печат                                         __________________________

………………/