**Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я**

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: **„Текущ ремонт на сграда- гараж собственост на ТП – ДГС Мездра”**

 **1.Описание на поръчката.**

 „**„Текущ ремонт на сграда- гараж собственост на ТП – ДГС Мездра”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Наименование | мярка | количество |
| 1 | Демонтаж на стара хидроизолация | М2 | 40,00 |
| 2 | Очукване вароциментова мазилка | М2 | 20,00 |
| 3 | Направа нова вароциментова мазилка | М2 | 20,00 |
| 4 | Направа циментова замазка | М2 | 40,00 |
| 5 | Полагане на битумен грунд | М2 | 40,00 |
| 6 | Полагане на битумна хидроизолация два пласта/първи пласт- без посипка кг/м2,втори пласт – с посипка 4,5 кг/м2/ | М2 | 40,00 |
| 7 | Доставка и монтаж на улук, поцинкован | м | 7,50 |
| 8 | Сваляне и извозване на строителни отпадъци | М3 | 6,00 |
|  |  |  |  |

**2.Място на изпълнение на поръчката** – **административна сграда на ТП – ДГС Мездра.**

**3. Срока за изпълнение на поръчката е четири месеца от сключване на договора.**

**4. Гаранционен срок – не по-малко от 5 /пет/ години,** считано от датата на съставяне на двустранен протокол за приемане – предаване на извършената работа**.**