Образец № 8

До

ТП ДГС БЕРКОВИЦА

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От 										     			______________________________,

/изписва се наименованието на търговеца/

вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 		__________,

представляван/о от

в качеството му на

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание Ваши решение и обявление за възлагане на обществена поръчка заявяваме, че в израз на желанието ни да участваме в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Изграждане на довеждащ водопровод за горския разсадник на ТП „ДГС – Берковица””, след внимателно запознаване с обявените от Вас условия за участие в процедурата, правим следното ценово предложение, въз основа на представената от Вас техническа спецификация :

| № | дейност | Мярка | Прогнозно количество | единична цена | стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изсичане, изкореняване на дървета и храсти до височина 10 см. | м2 | 208 |  |  |
| 2 | Ръчен изкоп от 0,50 м. до 1,00 м. с прехвърляне | м3 | 104 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на HDPЕ тръби - Ф50, включително и фитинги за тях | л.м. | 520 |  |  |
| 4 | Свързване със съществуващ водопровод | бр. точки | 10 |  |  |
| 5 | Подложка от пясък = 0,10 м. (доставка) | м3 | 15 |  |  |
| 6 | Обратен насип с трамбовка | м3 | 104 |  |  |
| 7 | Ремонт на резервоар за вода: замазка, подмазване и привързване към водопровод | бр. | 1 |  |  |
| 8 | Направа на шахта РШ | бр. | 2 |  |  |
| 9 | Полагане на бетон В15 | м3 | 1,5 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на капаци за шахти | бр. | 3 |  |  |
| 11 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 8 |  |  |
|  | ОБЩА СТОЙНОСТ: | Х | Х | Х |  |

Обща предлагана цена в лева без вкл. ДДС:

…….…………/………………………………………………………………………………/…

(словом)

Задължаваме се, ако предложението бъде прието, да изпълним качествено поръчката в срок до 90 дни, считано от датата на сключване на договора.

Дата ..............2017 г.                                   		                 ....................................................                             гр./с./……………………		                                                   (име, фамилия, подпис и печат)