# **ОБРАЗЕЦ № 3**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за участие в процедура публично състезание с предмет: **„Извършване на строително–монтажни работи по изграждане на база за конфискувани вещи и материали в двора на ТП ДГС Говежда**“

Настоящото ценово предложение е подадено от ……………………………

*(пълно наименование на участника и правно-организационната му форма),*

и подписано от…………………………………………..……………………………

*(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН и длъжност на представляващия участника, адрес за кореспонденция)*

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След като се запознахме с изискванията и условията, посочени в обявлението и документацията на обществената поръчка, с предмет: **„Извършване на строително–монтажни работи по изграждане на база за конфискувани вещи и материали в двора на ТП ДГС Говежда“** сме съгласни да изпълним дейностите, предмет на обществената поръчка, в съответствие с изискванията на Възложителя , както следва:

Предлагаме на вниманието Ви следното ценово предложение:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Описание на строително-монтажни работи** | **Ед. мяр- ка** | **Коли-чество** | **Ед. цена лв. без ДДС** | **Стой-ност**  **лв. без ДДС** | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Демонтаж на съществуваща ограда | м | 206 |  |  | |
| 2. | Тънки изкопи до 0.5м. ръчно в з.п. с прехвърляне на 3м. хоризонтално | м3 | 19 |  |  | |
| 3. | Разбиване на бетон с компресорен къртач | м3 | 7 |  |  | |
| 4. | Кофраж за стоманобетонни основи с инвентарни кофражни констукции | м2 | 180 |  |  | |
| 5. | Изработка и монтаж на армировка обикновена сложност ф 6-12 мм. | кг. | 300 |  |  | |
| 6. | Доставка и полагане на армиран бетон клас В 20 за стени /основи/ | м3 | 21 |  |  | |
| 7. | Саниране на видими бетони | м2 | 27,5 |  |  | |
| 8. | Монтаж на поцинковани пана с прахово покритие | м | 213 |  |  | |
| 9. | Монтаж портал | бр. | 1 |  |  | |
| 10. | Монтаж портална врата (входна) | бр. | 1 |  |  | |
| 11. | Очукване на варова мазилка по вътрешни стени | м2 | 10 |  |  | |
| 12. | Вътрешна варова мазилка по тухлени стени при ремонти | м2 | 16 |  |  | |
| 13. | Варова шпакловка по стара мазилка при ремонти | м2 | 58,8 | 58,8 | |  |
| 14. | Варова шпакловка по нова мазилка при ремонти | м2 | 16 | 16 | |  |
| 15. | Външна гладка вароциментна мазилка по стени | м2 | 15 | 15 | |  |
| 16. | Боядисване на нови шпакловани стени и тавани с латекс (двукратно) | м2 | 98,8 | 98,8 | |  |
| 17. | Боядисване на фасади с височина до 6м. с фасаген (двукратно) | м2 | 40 | 40 | |  |
| 18. | Доставка и полагане на тръби PVC ф25мм открито по стени | м | 20 | 20 | |  |
| 19. | Доставка и изтегляне на проводник ПВ 2х1,5мм в монтирани тръби | м | 20 | 20 | |  |
| 20. | Монтаж на ключове и контакти за обикновена открита инс. само монтажа | бр. | 4 | 4 | |  |
| 21. | Бетонна подова настилка неармирана 10см. | м2 | 24 | 24 | |  |
| 22. | Гипсокартон пожароустойчив 15мм. | м2 | 24 | 24 | |  |
| 23. | Демонтиране на каса на врата | бр. | 2 | 2 | |  |
| 24. | Демонтиране на прозорци над 2м2 с каса | бр. | 4 | 4 | |  |
| 25. | Доставка и монтаж на PVC (алуминиеви) прозорци и врати | м2 | 10,6 | 10,6 | |  |
|  | **ОБЩО */сбор от цените на к.6/:*** |  |  |  | |  |
|  | | | | | | |

**Общата** цена за изпълнение на СМР: ……………… лв. без ДДС, словом: ………………….. лв. без ДДС.

Декларираме, че ако нашата оферта бъде приета и бъдем избрани за изпълнители, предложените от нас цени ще останат постоянни и няма да бъдат променяни по време на изпълнението ѝ.

**Забележка:** При констатирането на аритметични грешки се спазват следните правила:

*- При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата;*

*- В случай, че общата цена не съответства на произведението от единичната цена и количеството, участникът се отстранява от участие;*

*- В случай,че общата предлагана цена не съответства на сбора от произведенията между единичната цена и количеството, участникът се отстранява от участие.*

Цените се изписват в български лева с точност до второто число след десетичната запетая.

Дата:…………2017 г. Подпис и печат……………..

(трите имена, подпис и печат)