**УТВЪРЖДАВАМ:**

**ДИРЕКТОР: ..........................................**

**/инж. Марин Багаров/**

**ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**за участие в публично състезание по чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:**

**Ремонт и поддръжка на сграден фонд собственост на ДГС Борима**

**Срок за изпълнение 3 месеца**

**с.Борима, 2017 г.**

# Съдържание

на

документацията ЗА ПРОВЕЖДАНЕ на ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за ВЪЗЛАГАНЕ НА обществена поръчка С ПРЕДМЕТ:

**” Ремонт и поддръжка на сграден фонд собственост на ТП ДГС Борима”**

**Срок за изпълнение 3 месеца**

1. Решение № 44 от 19.06.2017 г. на Възложителя за откриване на публично състезание с предмет: **” Ремонт и поддръжка на сграден фонд собственост на ТП ДГС Борима”**

2. Обявление за обществената поръчка;

3. Описание на предмета на поръчката

4. Минимални условия и изисквания към участниците

5.Техническа спецификация за изпълнение на поръчката по двете обособени позиции.

6.Изискване за съдържание на офертата. Критерии за оценка на офертата

7. Представяне на участник - Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

8. Оферта **(Образец № 1**);

1. 9. Техническо предложение за изпълнение на поръчката **(Образец № 2**);
2. 10.Ценово предложение – **(Образец № 3)**
3. 11.Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата – **Приложение № 1**
4. 12. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора **(Приложение № 2);**

13. Декларация за срока на валидност на офертата **(Приложение № 3);**

14. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд **(Приложение № 4);**

15.Декларация за техническите лица за изпълнение на поръчката – **Приложение № 5**

1. 16. Декларация за използване или неизползване на подизпълнители – **Приложение № 6**
2. 17. Проект на договор за изпълнение на поръчката – **Образец № 4**

**3.ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

**Предмет на поръчката: ” Ремонт и поддръжка на сграден фонд собственост на ТП ДГС Борима”**

**Срок за изпълнение 3 месеца.**

#### Уникален номер на поръчката:  http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170619maAR8539620Вид на поръчката: Публично състезание по реда на ЗОП.

1. **Срок на поръчката:** 3 (три) календарни месеца, считано от датата на сключване на договора за изпълнение или до изчерпване на финансовия ресурс.
2. **Максимално допустима стойност за срока на изпълнение на поръчката** – до 50 000 лева без ДДС (петдесет хиляди лева без ДДС).
3. **Място на изпълнение на договора –** Административната сграда на ДГС "Борима" с.Борима, общ.Троян, обл.Ловеч, ул. "Девети септември" № 14.
4. **Критерий за оценка:**  най-ниска цена.
5. **Подаване на офертите:** Срокът за подаване на офертите до **16:00 часа на 18.07.2017г.**
6. **Място на подаване на офертите:** Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС „Борима”, на адрес с.Борима, общ.Троян, обл.Ловеч, ул."Девети септември" № 14, в запечатан непрозрачен плик, на който се посочва наименованието на процедурата, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес на кандидата, както и лице за контакти.
7. **Дата, час и място на отваряне на офертите:** Офертите ще бъдат отворени на **19.07.2017 г**. **от 9:00 часа** в административната сграда на ТП ДГС „Борима”, находяща се в с.Борима, общ.Троян, обл.Ловеч, ул. "Девети септември" № 14. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители.
8. **Минимални условия, на които трябва да отговарят участниците -** минималните изисквания се съдържат в документацията за участие.
9. **Обхват и изисквания** на дейностите, предмет на поръчката, се съдържат в Техническата спецификация от документацията за участие.
10. **Изискване за съдържание на офертата** се съдържа в документацията за участие.
11. **Образците и проектът на договора** се съдържат в документацията за участие.
12. **Срок на валидност на офертите:** 90 (деветдесет) дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.
13. **Документи за сключване на договор – съгласно чл. 112 от ЗОП.** При подписване на договора избраният изпълнител е длъжен да представи:

**14.1.** Документ, от който да е видно, че не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс. Документът се представя в оригинал или заверено от кандидата копие. Документът се представя за всеки от подизпълнителите, ако такива ще се използват.

**14.2.** Документ, от който да е видно, че не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна. Документът се представя в оригинал или заверено от кандидата копие. Документът се представя за всеки от подизпълнителите, ако такива ще се използват.

**14.3.** Удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда", от което да е видно, че спрямо участникът не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда.

**14.4.** Документ, от който да е видно, че не е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност или в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Документът се представя в оригинал или заверено от кандидата копие. Документът се представя за всеки от подизпълнителите, ако такива ще се използват.

**14.5.** Документ, от който да е видно, че няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила. Документът се представя в оригинал или заверено от кандидата копие. Документът се представя за всеки от подизпълнителите, ако такива ще се използват.

**УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ**

Право на участие в открита процедурата имат всички физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и приложили изискуемите документи. Всички участници се ползват с равни прав

Пълен и свободен достъп до документацията за откритата процедура е осигурен на следния интернет адрес : [**www.szdp.bg**](http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151126zuYf5665019)

Съгласно чл. 57, ал. 1 от ЗОП офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. **Върху плика, участникът следва да посочи обекта на поръчката, фирмата, адрес за кореспонденция, телефон и факс и по възможност електронен адрес**.

Отваряне, разглеждане и оценяване на офертите ще започне **от 9.00 часа на 19.07.2017г.** в ТП ДГС "Борима", на адрес: с.Борима, общ.Троян, обл.Ловеч, ул. "Девети септември" № 14. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.

До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в откритата процедура може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

Всеки участник в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

Основания за отстраняване на участник – комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник съгл. разпоредбите на чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП.

Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка с мотивирано решение когато са налице обстоятелствата на чл. 110, ал. 1 от ЗОП.

Възложителят може да прекрати откритата процедура с мотивирано решение когато са налице обстоятелствата на чл. 110, ал. 2 от ЗОП.

**4. МИНИМАЛНИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИКА**

1. Да бъде представен съгласно изискванията на чл. 67, ал. 1 от ЗОП (чрез единен европейски документ за обществени поръчки – чрез ЕЕДОП). В случай, че кандидатът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, съдържащ информацията по чл.67, ал.1 от ЗОП.
2. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението (чл. 59, ал.6 от ЗОП).
3. Участникът следва да разполага с технически лица, които да притежават професионална квалификация за изпълнението на поръчката.

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Видове работи** | **Мярка** | **Количество** |
|  | **Част "Архитектурно-строителна"** |  |  |
|  | **Сграда** |  |  |
| 1 | Грундиране с бетон-контакт | м.кв. | 65,0 |
| 2 | Настилка с гранитогрес | м.кв. | 52,0 |
| 3 | Д-ка и м-ж свързващи лайсни | бр. | 15,0 |
| 4 | Гранитогрес по стъпала | бр. | 25,0 |
| 5 | Завършващи лайсни по стъпала | м.л. | 32,0 |
| 6 | Д-ка и м-ж дървен парапет | бр. | 1,0 |
|  | **Отвън** |  |  |
| 1 | Очукване мозайка по ограда | м.кв. | 58,0 |
| 2 | Изравнителна циментова замазка | м.кв. | 58,0 |
| 3 | Обличане цокъл с гнайс | м.кв. | 58,0 |
| 4 | Подмяна тротоарни плочки | м.кв. | 69,0 |
|  | **Пристройка** |  |  |
| 1 | Демонтаж прозорци | бр. | 6,0 |
| 2 | Д-ка и м-ж РVС дограма | м.кв. | 20,6 |
| 3 | Обръщане отвори с мазилка | м.л. | 48,0 |
| 4 | Д-ка и м-ж ръбоохранители | м.л. | 48,0 |
| 5 | Тръбно фасадно скеле | м.кв. | 159,0 |
| 6 | Топлоизолация по външни стени с 5 см. EPS | м.кв. | 159,0 |
| 7 | Дост. и монт.PVC мрежа за армировка в/у топлоизолация и шпакловка с цим. лепило | м.кв. | 159,0 |
| 8 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м.кв. | 159,0 |
| 9 | Обръщане около отвори с ЕРS 2-3 см., вкл. Мрежа, шпакловка и грундиране | м.л. | 48,0 |
| 10 | Д-ка и м-ж на фасаден ъгъл с мрежа по вертикални ръбове | м.л. | 48,0 |
| 11 | Структурна мазилка по изолация | м.кв. | 159,0 |
| 12 | Демонтаж челни дъски | м.л. | 40,0 |
| 13 | монтаж челни дъски | м.л. | 40,0 |
| 14 | Д-ка и м-ж улуци | м.л. | 40,0 |
| 15 | Д-ка и м-ж водосточни казанчета | бр. | 4,0 |
| 16 | Д-ка и м-ж водосточни тръби | м.л. | 12,0 |
| 17 | Обшивка с рендосани дъски | м.кв. | 24,0 |
| 18 | Топлоизолация с фибран 3 см. по таван | м.кв. | 34,3 |
| 19 | Дост. и монт.PVC мрежа за армировка в/у топлоизолация и шпакловка с цим. лепило | м.кв. | 34,3 |
| 20 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м.кв. | 34,3 |
| 21 | Боядисване по стени и тавани | м.кв. | 141,6 |
| 22 | Подмяна брави | бр. | 3,0 |
|  | **Кухня** |  |  |
| 1 | Топлоизолация с фибран 3 см. по таван | м.кв. | 37,6 |
| 2 | Дост. и монт.PVC мрежа за армировка в/у топлоизолация и шпакловка с цим. Лепило | м.кв. | 37,6 |
| 3 | Демонтаж лети мивки | м.куб. | 3,00 |
| 4 | Демонтаж врати | бр. | 2,0 |
| 5 | Демонтаж дървени плоскости | м.кв. | 6,8 |
| 6 | Д-ка и м-ж РVС врати | м.кв. | 3,8 |
| 7 | Обръщане отвори с мазилка | м.л. | 5,0 |
| 8 | Д-ка и м-ж на фасаден ъгъл с мрежа по вертикални ръбове | м.л. | 5,0 |
| 9 | Зазиждане отвор | м.куб. | 0,5 |
| 10 | Изкърпване мазилка по отвор | м.кв. | 4,0 |
| 11 | Шпакловка по мазилка | м.кв. | 4,0 |
| 12 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м.кв. | 37,6 |
| 13 | Боядисване по стени и тавани | м.кв. | 111,8 |
|  | **Салон** |  |  |
| 1 | Демонтаж ламперия със запазване | м.кв. | 7,2 |
| 2 | Д-ка и м-ж РVС врата | м.кв. | 2,0 |
| 3 | Изкърпване шпакловка стени и тавани | м.кв. | 98,0 |
| 4 | Грундиране с дълбокопр. грунд по стени | м.кв. | 127,0 |
| 5 | Грундиране с бетон-контакт | м.кв. | 118,0 |
| 6 | сваляне таван над бар с гипсокартон | м.кв. | 3,0 |
| 7 | Повторен монтаж ламперия | м.кв. | 7,2 |
| 8 | Лакиране ламперия | м.кв. | 75,0 |
| 9 | Топлоизолация с фибран 3 см. по таван | м.кв. | 118,0 |
| 10 | Армирана циментова замазка | м.кв. | 118,0 |
| 11 | Теракот по под | м.кв. | 118,0 |
| 12 | Первази по под | м.л. | 45,0 |
| 13 | Д-ка и м-ж облицовка от корк по бар | м.кв. | 5,0 |
| 14 | Боядисване по стени и тавани | м.кв. | 98,0 |
| 15 | Гнайс по стълби | м.кв. | 4,0 |
| 16 | Сваляне стр. отпадъци | м.куб. | 8,0 |
| 17 | Натоварване и извозване на строит.отпадък | м.куб. | 8,0 |
|  | **изграждане санитарен възел** |  |  |
| 1 | Демонтаж ламперия със запазване | м.кв. | 2,0 |
| 2 | Просичане отвори в зидария за врата 2,2/0,8 | м.кв. | 2,0 |
| 3 | Зидария с газобетон, вкл. ст.бет. пояс | м.кв. | 8,0 |
| 4 | Д-ка и м-ж РVС врати - 2бр | м.кв. | 4,0 |
| 5 | изграждане стена с влагоустойчив гипсокартон -двустранна | м.кв. | 5,0 |
| 6 | доставка и монаж вентилационна тръба ф100 | м.л. | 3,0 |
| 7 | доставка и монтаж на вентилатор с клапа към вентилационна тръба | бр. | 1,0 |
| 8 | Направа отвор за вент.тръба в бетонна плоча | м.кв. | 0,3 |
| 9 | Изкърпване шпакловка стени и тавани - две страни на нова стена | м.кв. | 18,0 |
| 10 | Грундиране с дълбокопр. грунд по стени | м.кв. | 12,0 |
| 11 | доставка и облицовка с фаянс | м.кв. | 18,0 |
| 12 | Грундиране с бетон-контакт | м.кв. | 4,0 |
| 13 | Окачен таван РVС | м.кв. | 4,0 |
| 14 | Топлоизолация с фибран 3 см. по таван | м.кв. | 4,0 |
| 15 | Армирана циментова замазка | м.кв. | 4,0 |
| 16 | Теракот по под | м.кв. | 4,0 |
| 17 | Первази по под | м.л. | 8,0 |
|  | **Ново парно помещение 1,6/1,6/2,2м** |  |  |
| 1 | направа отвори в стена | м.кв. | 2,5 |
| 2 | Зидария с газобетон, вкл. ст.бет. пояс | м.кв. | 5,6 |
| 3 | отливане бетонна основа с армировка 6мм | м.кв. | 2,6 |
| 4 | Дост. и монт. Врата | бр. | 1,0 |
| 5 | Топлоизолация по външни стени с 5 см. EPS | м.кв. | 5,5 |
| 6 | Дост. и монт.PVC мрежа за армировка в/у топлоизолация и шпакловка с цим. лепило | м.кв. | 5,5 |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м.кв. | 5,5 |
| 8 | Обръщане около отвори с ЕРS 2-3 см., вкл. Мрежа, шпакловка и грундиране | м.л. | 5,0 |
| 9 | Д-ка и м-ж на фасаден ъгъл с мрежа по вертикални ръбове | м.л. | 5,0 |
| 10 | Структурна мазилка по изолация | м.кв. | 5,5 |
| 11 | Изграждане на покрив с керемиди | м.кв. | 3,0 |
|  | **Част "Електро"** |  |  |
| 1 | Ремонт ел. инсталация | бр. | 1,0 |
|  | ***салон*** |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж осветителни тела - полилей с лед крушки -троен | бр. | 9,0 |
| 3 | Доставка и монтаж осветителни тела - аплици с лед крушки | бр. | 10,0 |
| 4 | Доставка и монтаж ключове - цветни | бр. | 15,0 |
| 5 | Доставка и монтаж контакти - двоен цветен | бр. | 7,0 |
| 6 | Доставка и монтаж контакти - троен | бр. | 1,0 |
| 7 | Доставка и монтаж контакти - трифазен ток | бр. | 3,0 |
|  | ***бар*** |  |  |
| 8 | лед лунички вградени в свален таван | бр. | 10,0 |
|  | ***санитарен възел*** |  |  |
| 9 | доставка и монтаж на осветително тяло за мокро помещение | бр. | 2,0 |
| 10 | Доставка и монтаж ключове | бр. | 1,0 |
| 11 | Доставка и монтаж ключове - двоен | бр. | 1,0 |
|  | ***кухня и складове*** |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж осветителни тела таван - луминисцентни | бр. | 4,0 |
| 13 | Доставка и монтаж осветителни тела по стени | бр. | 7,0 |
| 14 | Доставка и монтаж ключове | бр. | 13,0 |
| 15 | Доставка и монтаж контакти - двоен | бр. | 7,0 |
| 16 | Доставка и монтаж контакти - троен | бр. | 1,0 |
| 17 | Доставка и монтаж контакти - трифазен ток | бр. | 1,0 |
| 18 | доставка и монтаж фотоклетки | бр. | 4,0 |
| 19 | Ремонт ел. табло | бр. | 1,0 |
|  | **Част "В и К"** |  |  |
| 1 | Изкоп за водопровод | м.куб. | 10,0 |
| 2 | Изкоп за водопровод - санитарен възел | м.куб. | 5,0 |
| 3 | Ремонт ВиК инсталация | бр. | 1,00 |
| 4 | Пясъчна възглавница | м.куб. | 2,0 |
| 5 | Водопровод от тръби ЕВП 25 мм | м.л. | 45,0 |
| 6 | Обратен насип | м.куб. | 4,0 |
| 7 | Направа улей в тухлен зид 25 см. | м.л. | 12,0 |
| 8 | Водопровод от тръби PPR 20 мм - кухня | м.л. | 8,0 |
| 9 | Водопровод от тръби PPR 20 мм - тоалетна | м.л. | 8,0 |
| 10 | Полагане топлоизолация Изовер | м.л. | 16,0 |
| 11 | Д-ка и монтаж СК 1/2" | бр. | 4,0 |
| 12 | Просичане отвори в тухла | бр. | 3,0 |
| 13 | Д-ка и м-ж УКБ | бр. | 16,0 |
| 14 | Д-ка и монтаж тетки и колена ф20х1/2" | бр. | 40,0 |
| 15 | Д-ка и м-ж нестандартни кухненски умивалници професионални от стомана АISI 304 | бр. | 2,00 |
| 16 | Д-ка и м-ж тоалетен умивалник | бр. | 1,00 |
| 17 | Д-ка и м-ж смесителни батерии - 6 бр кухня;1 бр бар; 1 бр. тоалетна | бр. | 8,00 |
| 18 | Д-ка и м-ж подов сифон Ф 50 - 2 кухня, 2 тоалетна | бр. | 4,0 |
| 19 | Д-ка и м-ж сифони за мивки | бр. | 6,0 |
| 20 | доставка и монтаж ел. бойлер 80 л. | бр. | 1,0 |
| 21 | Д-ка и и м-ж тръба РVС 110 мм. | м.л. | 18,0 |
| 22 | Д-ка и монтаж на разклон.единичен Ф50/50 | бр. | 5,0 |
| 23 | Д-ка и монтаж на намалител ф50/32 | бр. | 6,0 |
| 24 | Д-ка и монтаж на S ф110 | бр. | 5,0 |
| 25 | Д-ка и м-ж моноблок | бр. | 1,0 |
| 26 | Д-ка и монтаж на колена и дъги 50 | бр. | 50,0 |

Възложителят може да заявява и дейности със сходен характер, извън настоящата номенклатура по предмета на обществената поръчка, но в рамките на предвидения финансов ресурс.

**Прогнозна стойност – до 50 000 лв. без ДДС. За изпълнение на описаните в таблицата строително-ремонтни дейности, следва да бъде предложена цена за изпълнение до 50000.00 лв. без ДДС.**

**6.ИЗИСКВАНЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА**

Всяка оферта се изготвя по приложения в документацията **Образец № 1** и към нея се прилагат*:*

1. **Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).** В случай, че кандидатът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, съдържащ информацията по чл.67, ал.1 от ЗОП.

**2. Представяне на участника - Приложение № 2**, което включва:

а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата и.

**Забележка:** при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

**3. Доказателство за технически възможности и /или квалификация** - Списък на техническите лица, вкл. на тези, отговарящи за контрола на качеството, по чл.51,ал. 1, т.4 от ЗОП – Приложение № 5.

**4. Списък на изпълнени договори със сходен характер /референции, удостоверения/ за последните две години** - минимум 2 бр.

**5. Декларация за подизпълнители /ако ще се ползват от участника/** - Приложение № 6 .

**6. Нотариално заверено пълномощно** на лицето, оправомощено да представлява участника, когато последният не се представлява от правоимащо лице.

**7. Списък на документите, съдържащи се в офертата**, подписан от участника - Приложение № 1.

**8. Техническо предложение** – **Образец № 2,** съдържащо:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя;

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

г) декларация за срока на валидност на офертата;

д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;

е) декларация с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на технически лица отговарящи за изпълнението поръчката;

Срокът на валидност на офертата - минимум 90 календарни дни, считано от крайния срок за получаване.

Предложението за изпълнение на поръчката се изготвя по образец - Образец № 2 и трябва да съдържа всички условия от страна на участника за изпълнението на услугата, включително срок за изпълнение, който трябва да е съобразен с определения максимален срок от Възложителя.

Участниците попълват, подписват и подпечатват предложението за изпълнение на поръчката, което **не трябва да съдържа цени**. Всякаква информация, свързана с цени, трябва да се съдържа единствено в ценовата оферта на участника. **Предложението на участника трябва да съответства на изискванията на техническата спецификация.**

***Забележки: Представените документи следва да са в оригинал или заверено от кандидата копие.******Под заверено копие следва за се разбира копие на съответния документ със заверка „Вярно с оригинала” с подпис и печат на участника. Горе написаното не важи в случаите, в които е изрично посочено, че се изисква оригинал на документа.***

**9. Ценово предложение /Образец № 3/ - Поставя се в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис «Предлагани ценови параметри», който се поставя в общия плик с офертата!!!**

**КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА**

Назначената от Възложителя комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти извършва оценка на офертите по всяка обособена позиция въз основа на определения **критерий за оценка на офертите – „Най – ниска цена”**.

**Ценовите предложения със стойности по-високи от обявените няма да бъдат разглеждани и класирани.**

**ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ**

При еднаква предложена цена от двамата или повече участници, комисията провежда публично жребий за изпълнител между класираните на първо място оферти, съгласно чл. 58, ал. 3 от ППЗОП.

Участникът, класиран от комисията на първо място се определя за изпълнител на обществената поръчка.

Образец № 1

До СЗДП ТП

Държавно горско стопанство

„Борима” **О Ф Е Р Т А**

от …………………………………………………….……………………………………………..

(име, презиме, фамилия)

представител на …………………………………………….……………………………………..

(изписва се наименованието на участника)

………………………………………………………………...…………………………...…

(ЕИК/Булстат)

…………………………………………………………...………………………………………

(адрес на управление, тел., е-mail)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

1. С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ с предмет: **Ремонт и поддръжка на сграден фонд собственост на ТП ДГС Борима** .

2. Декларираме, че сме запознати с документацията за участие и приемаме без възражения условията и изискванията.

3. Декларираме, че сме запознати и приемаме условията на проекта на договора.

4. Декларираме, че срокът за изпълнение е 3 (три) календарни месеца, считано от датата на сключване на договора или до изчерпване на финансовия ресурс.

5. Декларираме, че в офертата си сме съобразили с максимално допустимата стойност на поръчката – ***до 50 000.00 (петдесет хиляди) лева без ДДС, за целия срок на договора.***

6. Декларираме, че при изпълнението на поръчката ще използваме / няма да ползваме подизпълнители. *(невярното се зачертава).*

7. Декларираме, че срокът на валидност на офертата – 90 (деветдесет) дни, считано от крайния срок на приемане на офертите.

В случай, че бъдем определени за изпълнител, с който ще бъде сключен договор ще представим всички документи, необходими за подписването му, съгласно документацията за участие.

Дата:.....................2016 г Подпис:......................

гр............................................. /име,фамилия и печат/

Образец № 2

###### ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

**От ........................................................................................................................................, в качеството ми на ............................................................................................................., на ................................................................................................, с ЕИК......................................., със седалище и адрес на управление: ................................................................................. .**

Във връзка с обявеното публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Ремонт и поддръжка на сграден фонд собственост на ТП ДГС Борима,** Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на поръчката.

**Приемаме изискванията на Възложителя, посочени в Описанието на предмета на поръчката и Техническата спецификация от документацията за участие и предлагаме да я изпълним по следния начин:**

**1.** Декларирам, че ремонтните работи ще бъдат изпълнявани качествено в описания вид, обхват и срок, както и при спазване на всички нормативни изисквания, касаещи изпълнението им.

**2.**Представляваният от мен участник ................................................................

се счита за обвързан със срока на изпълнение на поръчката - 3 месеца, считано от датата на сключване на договора за изпълнение на поръчката.

**3.**Предлагам следния гаранционен срок на извършените дейности: …………………………..…………./попълва се от участника/

**Забележка: Предложеният гаранционен срок за дейности, не може да е по-малък от 5 /пет/ години, съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г.**

**4**.Правя следното техническо предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата спецификация:

Параметри и видове ремонтни дейности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Видове работи** | **Мярка** | **Количество** |
|  | **Част "Архитектурно-строителна"** |  |  |
|  | **Сграда** |  |  |
| 1 | Грундиране с бетон-контакт | м.кв. | 65,0 |
| 2 | Настилка с гранитогрес | м.кв. | 52,0 |
| 3 | Д-ка и м-ж свързващи лайсни | бр. | 15,0 |
| 4 | Гранитогрес по стъпала | бр. | 25,0 |
| 5 | Завършващи лайсни по стъпала | м.л. | 32,0 |
| 6 | Д-ка и м-ж дървен парапет | бр. | 1,0 |
|  | **Отвън** |  |  |
| 1 | Очукване мозайка по ограда | м.кв. | 58,0 |
| 2 | Изравнителна циментова замазка | м.кв. | 58,0 |
| 3 | Обличане цокъл с гнайс | м.кв. | 58,0 |
| 4 | Подмяна тротоарни плочки | м.кв. | 69,0 |
|  | **Пристройка** |  |  |
| 1 | Демонтаж прозорци | бр. | 6,0 |
| 2 | Д-ка и м-ж РVС дограма | м.кв. | 20,6 |
| 3 | Обръщане отвори с мазилка | м.л. | 48,0 |
| 4 | Д-ка и м-ж ръбоохранители | м.л. | 48,0 |
| 5 | Тръбно фасадно скеле | м.кв. | 159,0 |
| 6 | Топлоизолация по външни стени с 5 см. EPS | м.кв. | 159,0 |
| 7 | Дост. и монт.PVC мрежа за армировка в/у топлоизолация и шпакловка с цим. лепило | м.кв. | 159,0 |
| 8 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м.кв. | 159,0 |
| 9 | Обръщане около отвори с ЕРS 2-3 см., вкл. Мрежа, шпакловка и грундиране | м.л. | 48,0 |
| 10 | Д-ка и м-ж на фасаден ъгъл с мрежа по вертикални ръбове | м.л. | 48,0 |
| 11 | Структурна мазилка по изолация | м.кв. | 159,0 |
| 12 | Демонтаж челни дъски | м.л. | 40,0 |
| 13 | монтаж челни дъски | м.л. | 40,0 |
| 14 | Д-ка и м-ж улуци | м.л. | 40,0 |
| 15 | Д-ка и м-ж водосточни казанчета | бр. | 4,0 |
| 16 | Д-ка и м-ж водосточни тръби | м.л. | 12,0 |
| 17 | Обшивка с рендосани дъски | м.кв. | 24,0 |
| 18 | Топлоизолация с фибран 3 см. по таван | м.кв. | 34,3 |
| 19 | Дост. и монт.PVC мрежа за армировка в/у топлоизолация и шпакловка с цим. лепило | м.кв. | 34,3 |
| 20 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м.кв. | 34,3 |
| 21 | Боядисване по стени и тавани | м.кв. | 141,6 |
| 22 | Подмяна брави | бр. | 3,0 |
|  | **Кухня** |  |  |
| 1 | Топлоизолация с фибран 3 см. по таван | м.кв. | 37,6 |
| 2 | Дост. и монт.PVC мрежа за армировка в/у топлоизолация и шпакловка с цим. Лепило | м.кв. | 37,6 |
| 3 | Демонтаж лети мивки | м.куб. | 3,00 |
| 4 | Демонтаж врати | бр. | 2,0 |
| 5 | Демонтаж дървени плоскости | м.кв. | 6,8 |
| 6 | Д-ка и м-ж РVС врати | м.кв. | 3,8 |
| 7 | Обръщане отвори с мазилка | м.л. | 5,0 |
| 8 | Д-ка и м-ж на фасаден ъгъл с мрежа по вертикални ръбове | м.л. | 5,0 |
| 9 | Зазиждане отвор | м.куб. | 0,5 |
| 10 | Изкърпване мазилка по отвор | м.кв. | 4,0 |
| 11 | Шпакловка по мазилка | м.кв. | 4,0 |
| 12 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м.кв. | 37,6 |
| 13 | Боядисване по стени и тавани | м.кв. | 111,8 |
|  | **Салон** |  |  |
| 1 | Демонтаж ламперия със запазване | м.кв. | 7,2 |
| 2 | Д-ка и м-ж РVС врата | м.кв. | 2,0 |
| 3 | Изкърпване шпакловка стени и тавани | м.кв. | 98,0 |
| 4 | Грундиране с дълбокопр. грунд по стени | м.кв. | 127,0 |
| 5 | Грундиране с бетон-контакт | м.кв. | 118,0 |
| 6 | сваляне таван над бар с гипсокартон | м.кв. | 3,0 |
| 7 | Повторен монтаж ламперия | м.кв. | 7,2 |
| 8 | Лакиране ламперия | м.кв. | 75,0 |
| 9 | Топлоизолация с фибран 3 см. по таван | м.кв. | 118,0 |
| 10 | Армирана циментова замазка | м.кв. | 118,0 |
| 11 | Теракот по под | м.кв. | 118,0 |
| 12 | Первази по под | м.л. | 45,0 |
| 13 | Д-ка и м-ж облицовка от корк по бар | м.кв. | 5,0 |
| 14 | Боядисване по стени и тавани | м.кв. | 98,0 |
| 15 | Гнайс по стълби | м.кв. | 4,0 |
| 16 | Сваляне стр. отпадъци | м.куб. | 8,0 |
| 17 | Натоварване и извозване на строит.отпадък | м.куб. | 8,0 |
|  | **изграждане санитарен възел** |  |  |
| 1 | Демонтаж ламперия със запазване | м.кв. | 2,0 |
| 2 | Просичане отвори в зидария за врата 2,2/0,8 | м.кв. | 2,0 |
| 3 | Зидария с газобетон, вкл. ст.бет. пояс | м.кв. | 8,0 |
| 4 | Д-ка и м-ж РVС врати - 2бр | м.кв. | 4,0 |
| 5 | изграждане стена с влагоустойчив гипсокартон -двустранна | м.кв. | 5,0 |
| 6 | доставка и монаж вентилационна тръба ф100 | м.л. | 3,0 |
| 7 | доставка и монтаж на вентилатор с клапа към вентилационна тръба | бр. | 1,0 |
| 8 | Направа отвор за вент.тръба в бетонна плоча | м.кв. | 0,3 |
| 9 | Изкърпване шпакловка стени и тавани - две страни на нова стена | м.кв. | 18,0 |
| 10 | Грундиране с дълбокопр. грунд по стени | м.кв. | 12,0 |
| 11 | доставка и облицовка с фаянс | м.кв. | 18,0 |
| 12 | Грундиране с бетон-контакт | м.кв. | 4,0 |
| 13 | Окачен таван РVС | м.кв. | 4,0 |
| 14 | Топлоизолация с фибран 3 см. по таван | м.кв. | 4,0 |
| 15 | Армирана циментова замазка | м.кв. | 4,0 |
| 16 | Теракот по под | м.кв. | 4,0 |
| 17 | Первази по под | м.л. | 8,0 |
|  | **Ново парно помещение 1,6/1,6/2,2м** |  |  |
| 1 | направа отвори в стена | м.кв. | 2,5 |
| 2 | Зидария с газобетон, вкл. ст.бет. пояс | м.кв. | 5,6 |
| 3 | отливане бетонна основа с армировка 6мм | м.кв. | 2,6 |
| 4 | Дост. и монт. Врата | бр. | 1,0 |
| 5 | Топлоизолация по външни стени с 5 см. EPS | м.кв. | 5,5 |
| 6 | Дост. и монт.PVC мрежа за армировка в/у топлоизолация и шпакловка с цим. лепило | м.кв. | 5,5 |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м.кв. | 5,5 |
| 8 | Обръщане около отвори с ЕРS 2-3 см., вкл. Мрежа, шпакловка и грундиране | м.л. | 5,0 |
| 9 | Д-ка и м-ж на фасаден ъгъл с мрежа по вертикални ръбове | м.л. | 5,0 |
| 10 | Структурна мазилка по изолация | м.кв. | 5,5 |
| 11 | Изграждане на покрив с керемиди | м.кв. | 3,0 |
|  | **Част "Електро"** |  |  |
| 1 | Ремонт ел. инсталация | бр. | 1,0 |
|  | ***салон*** |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж осветителни тела - полилей с лед крушки -троен | бр. | 9,0 |
| 3 | Доставка и монтаж осветителни тела - аплици с лед крушки | бр. | 10,0 |
| 4 | Доставка и монтаж ключове - цветни | бр. | 15,0 |
| 5 | Доставка и монтаж контакти - двоен цветен | бр. | 7,0 |
| 6 | Доставка и монтаж контакти - троен | бр. | 1,0 |
| 7 | Доставка и монтаж контакти - трифазен ток | бр. | 3,0 |
|  | ***бар*** |  |  |
| 8 | лед лунички вградени в свален таван | бр. | 10,0 |
|  | ***санитарен възел*** |  |  |
| 9 | доставка и монтаж на осветително тяло за мокро помещение | бр. | 2,0 |
| 10 | Доставка и монтаж ключове | бр. | 1,0 |
| 11 | Доставка и монтаж ключове - двоен | бр. | 1,0 |
|  | ***кухня и складове*** |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж осветителни тела таван - луминисцентни | бр. | 4,0 |
| 13 | Доставка и монтаж осветителни тела по стени | бр. | 7,0 |
| 14 | Доставка и монтаж ключове | бр. | 13,0 |
| 15 | Доставка и монтаж контакти - двоен | бр. | 7,0 |
| 16 | Доставка и монтаж контакти - троен | бр. | 1,0 |
| 17 | Доставка и монтаж контакти - трифазен ток | бр. | 1,0 |
| 18 | доставка и монтаж фотоклетки | бр. | 4,0 |
| 19 | Ремонт ел. табло | бр. | 1,0 |
|  | **Част "В и К"** |  |  |
| 1 | Изкоп за водопровод | м.куб. | 10,0 |
| 2 | Изкоп за водопровод - санитарен възел | м.куб. | 5,0 |
| 3 | Ремонт ВиК инсталация | бр. | 1,00 |
| 4 | Пясъчна възглавница | м.куб. | 2,0 |
| 5 | Водопровод от тръби ЕВП 25 мм | м.л. | 45,0 |
| 6 | Обратен насип | м.куб. | 4,0 |
| 7 | Направа улей в тухлен зид 25 см. | м.л. | 12,0 |
| 8 | Водопровод от тръби PPR 20 мм - кухня | м.л. | 8,0 |
| 9 | Водопровод от тръби PPR 20 мм - тоалетна | м.л. | 8,0 |
| 10 | Полагане топлоизолация Изовер | м.л. | 16,0 |
| 11 | Д-ка и монтаж СК 1/2" | бр. | 4,0 |
| 12 | Просичане отвори в тухла | бр. | 3,0 |
| 13 | Д-ка и м-ж УКБ | бр. | 16,0 |
| 14 | Д-ка и монтаж тетки и колена ф20х1/2" | бр. | 40,0 |
| 15 | Д-ка и м-ж нестандартни кухненски умивалници професионални от стомана АISI 304 | бр. | 2,00 |
| 16 | Д-ка и м-ж тоалетен умивалник | бр. | 1,00 |
| 17 | Д-ка и м-ж смесителни батерии - 6 бр кухня;1 бр бар; 1 бр. тоалетна | бр. | 8,00 |
| 18 | Д-ка и м-ж подов сифон Ф 50 - 2 кухня, 2 тоалетна | бр. | 4,0 |
| 19 | Д-ка и м-ж сифони за мивки | бр. | 6,0 |
| 20 | доставка и монтаж ел. бойлер 80 л. | бр. | 1,0 |
| 21 | Д-ка и и м-ж тръба РVС 110 мм. | м.л. | 18,0 |
| 22 | Д-ка и монтаж на разклон.единичен Ф50/50 | бр. | 5,0 |
| 23 | Д-ка и монтаж на намалител ф50/32 | бр. | 6,0 |
| 24 | Д-ка и монтаж на S ф110 | бр. | 5,0 |
| 25 | Д-ка и м-ж моноблок | бр. | 1,0 |
| 26 | Д-ка и монтаж на колена и дъги 50 | бр. | 50,0 |

Потвърждаваме, че приемаме и всички други изисквания и условия, посочени от възложителя в техническата спецификация и проекта на договор в документацията за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

*Техническото предложение на участника, в случай че бъде избран за изпълнител представлява неразделна част от договора.*

дата................................................ .........................................................

гр..................................................... /име,фамилия и печат/

Образец № 3

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

ОТ : …………………………………………………………………………………………….

(пълно наименование и адрес на управление на участника)

представител на …………………………………………………………………………..

(изписва се наименованието на участника)

……………………………………………………………………………………………….

(ЕИК/Булстат)

…………………………………………………………………………………………

(адрес на управление, тел., факс, е-mail)

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

**Ремонт и поддръжка на сграден фонд собственост на ТП ДГС Борима**.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,**

**Във връзка с обявеното от Вас публично състезание за възлагане обществена поръчка с горепосочения предмет,** предлагаме да изпълним поръчката при следните финансови параметри:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Видове работи** | **Мярка** | **Количество** | Единична цена в лева без ДДС | Обща цена в лева без ДДС |
|  | **Част "Архитектурно-строителна"** |  |  |  |  |
|  | **Сграда** |  |  |  |  |
| 1 | Грундиране с бетон-контакт | м.кв. | 65,0 |  |  |
| 2 | Настилка с гранитогрес | м.кв. | 52,0 |  |  |
| 3 | Д-ка и м-ж свързващи лайсни | бр. | 15,0 |  |  |
| 4 | Гранитогрес по стъпала | бр. | 25,0 |  |  |
| 5 | Завършващи лайсни по стъпала | м.л. | 32,0 |  |  |
| 6 | Д-ка и м-ж дървен парапет | бр. | 1,0 |  |  |
|  | **Отвън** |  |  |  |  |
| 1 | Очукване мозайка по ограда | м.кв. | 58,0 |  |  |
| 2 | Изравнителна циментова замазка | м.кв. | 58,0 |  |  |
| 3 | Обличане цокъл с гнайс | м.кв. | 58,0 |  |  |
| 4 | Подмяна тротоарни плочки | м.кв. | 69,0 |  |  |
|  | **Пристройка** |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж прозорци | бр. | 6,0 |  |  |
| 2 | Д-ка и м-ж РVС дограма | м.кв. | 20,6 |  |  |
| 3 | Обръщане отвори с мазилка | м.л. | 48,0 |  |  |
| 4 | Д-ка и м-ж ръбоохранители | м.л. | 48,0 |  |  |
| 5 | Тръбно фасадно скеле | м.кв. | 159,0 |  |  |
| 6 | Топлоизолация по външни стени с 5 см. EPS | м.кв. | 159,0 |  |  |
| 7 | Дост. и монт.PVC мрежа за армировка в/у топлоизолация и шпакловка с цим. лепило | м.кв. | 159,0 |  |  |
| 8 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м.кв. | 159,0 |  |  |
| 9 | Обръщане около отвори с ЕРS 2-3 см., вкл. Мрежа, шпакловка и грундиране | м.л. | 48,0 |  |  |
| 10 | Д-ка и м-ж на фасаден ъгъл с мрежа по вертикални ръбове | м.л. | 48,0 |  |  |
| 11 | Структурна мазилка по изолация | м.кв. | 159,0 |  |  |
| 12 | Демонтаж челни дъски | м.л. | 40,0 |  |  |
| 13 | монтаж челни дъски | м.л. | 40,0 |  |  |
| 14 | Д-ка и м-ж улуци | м.л. | 40,0 |  |  |
| 15 | Д-ка и м-ж водосточни казанчета | бр. | 4,0 |  |  |
| 16 | Д-ка и м-ж водосточни тръби | м.л. | 12,0 |  |  |
| 17 | Обшивка с рендосани дъски | м.кв. | 24,0 |  |  |
| 18 | Топлоизолация с фибран 3 см. по таван | м.кв. | 34,3 |  |  |
| 19 | Дост. и монт.PVC мрежа за армировка в/у топлоизолация и шпакловка с цим. лепило | м.кв. | 34,3 |  |  |
| 20 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м.кв. | 34,3 |  |  |
| 21 | Боядисване по стени и тавани | м.кв. | 141,6 |  |  |
| 22 | Подмяна брави | бр. | 3,0 |  |  |
|  | **Кухня** |  |  |  |  |
| 1 | Топлоизолация с фибран 3 см. по таван | м.кв. | 37,6 |  |  |
| 2 | Дост. и монт.PVC мрежа за армировка в/у топлоизолация и шпакловка с цим. Лепило | м.кв. | 37,6 |  |  |
| 3 | Демонтаж лети мивки | м.куб. | 3,00 |  |  |
| 4 | Демонтаж врати | бр. | 2,0 |  |  |
| 5 | Демонтаж дървени плоскости | м.кв. | 6,8 |  |  |
| 6 | Д-ка и м-ж РVС врати | м.кв. | 3,8 |  |  |
| 7 | Обръщане отвори с мазилка | м.л. | 5,0 |  |  |
| 8 | Д-ка и м-ж на фасаден ъгъл с мрежа по вертикални ръбове | м.л. | 5,0 |  |  |
| 9 | Зазиждане отвор | м.куб. | 0,5 |  |  |
| 10 | Изкърпване мазилка по отвор | м.кв. | 4,0 |  |  |
| 11 | Шпакловка по мазилка | м.кв. | 4,0 |  |  |
| 12 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м.кв. | 37,6 |  |  |
| 13 | Боядисване по стени и тавани | м.кв. | 111,8 |  |  |
|  | **Салон** |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж ламперия със запазване | м.кв. | 7,2 |  |  |
| 2 | Д-ка и м-ж РVС врата | м.кв. | 2,0 |  |  |
| 3 | Изкърпване шпакловка стени и тавани | м.кв. | 98,0 |  |  |
| 4 | Грундиране с дълбокопр. грунд по стени | м.кв. | 127,0 |  |  |
| 5 | Грундиране с бетон-контакт | м.кв. | 118,0 |  |  |
| 6 | сваляне таван над бар с гипсокартон | м.кв. | 3,0 |  |  |
| 7 | Повторен монтаж ламперия | м.кв. | 7,2 |  |  |
| 8 | Лакиране ламперия | м.кв. | 75,0 |  |  |
| 9 | Топлоизолация с фибран 3 см. по таван | м.кв. | 118,0 |  |  |
| 10 | Армирана циментова замазка | м.кв. | 118,0 |  |  |
| 11 | Теракот по под | м.кв. | 118,0 |  |  |
| 12 | Первази по под | м.л. | 45,0 |  |  |
| 13 | Д-ка и м-ж облицовка от корк по бар | м.кв. | 5,0 |  |  |
| 14 | Боядисване по стени и тавани | м.кв. | 98,0 |  |  |
| 15 | Гнайс по стълби | м.кв. | 4,0 |  |  |
| 16 | Сваляне стр. отпадъци | м.куб. | 8,0 |  |  |
| 17 | Натоварване и извозване на строит.отпадък | м.куб. | 8,0 |  |  |
|  | **изграждане санитарен възел** |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж ламперия със запазване | м.кв. | 2,0 |  |  |
| 2 | Просичане отвори в зидария за врата 2,2/0,8 | м.кв. | 2,0 |  |  |
| 3 | Зидария с газобетон, вкл. ст.бет. пояс | м.кв. | 8,0 |  |  |
| 4 | Д-ка и м-ж РVС врати - 2бр | м.кв. | 4,0 |  |  |
| 5 | изграждане стена с влагоустойчив гипсокартон -двустранна | м.кв. | 5,0 |  |  |
| 6 | доставка и монаж вентилационна тръба ф100 | м.л. | 3,0 |  |  |
| 7 | доставка и монтаж на вентилатор с клапа към вентилационна тръба | бр. | 1,0 |  |  |
| 8 | Направа отвор за вент.тръба в бетонна плоча | м.кв. | 0,3 |  |  |
| 9 | Изкърпване шпакловка стени и тавани - две страни на нова стена | м.кв. | 18,0 |  |  |
| 10 | Грундиране с дълбокопр. грунд по стени | м.кв. | 12,0 |  |  |
| 11 | доставка и облицовка с фаянс | м.кв. | 18,0 |  |  |
| 12 | Грундиране с бетон-контакт | м.кв. | 4,0 |  |  |
| 13 | Окачен таван РVС | м.кв. | 4,0 |  |  |
| 14 | Топлоизолация с фибран 3 см. по таван | м.кв. | 4,0 |  |  |
| 15 | Армирана циментова замазка | м.кв. | 4,0 |  |  |
| 16 | Теракот по под | м.кв. | 4,0 |  |  |
| 17 | Первази по под | м.л. | 8,0 |  |  |
|  | **Ново парно помещение 1,6/1,6/2,2м** |  |  |  |  |
| 1 | направа отвори в стена | м.кв. | 2,5 |  |  |
| 2 | Зидария с газобетон, вкл. ст.бет. пояс | м.кв. | 5,6 |  |  |
| 3 | отливане бетонна основа с армировка 6мм | м.кв. | 2,6 |  |  |
| 4 | Дост. и монт. Врата | бр. | 1,0 |  |  |
| 5 | Топлоизолация по външни стени с 5 см. EPS | м.кв. | 5,5 |  |  |
| 6 | Дост. и монт.PVC мрежа за армировка в/у топлоизолация и шпакловка с цим. лепило | м.кв. | 5,5 |  |  |
| 7 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м.кв. | 5,5 |  |  |
| 8 | Обръщане около отвори с ЕРS 2-3 см., вкл. Мрежа, шпакловка и грундиране | м.л. | 5,0 |  |  |
| 9 | Д-ка и м-ж на фасаден ъгъл с мрежа по вертикални ръбове | м.л. | 5,0 |  |  |
| 10 | Структурна мазилка по изолация | м.кв. | 5,5 |  |  |
| 11 | Изграждане на покрив с керемиди | м.кв. | 3,0 |  |  |
|  | **Част "Електро"** |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт ел. инсталация | бр. | 1,0 |  |  |
|  | ***салон*** |  |  |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж осветителни тела - полилей с лед крушки -троен | бр. | 9,0 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж осветителни тела - аплици с лед крушки | бр. | 10,0 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж ключове - цветни | бр. | 15,0 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж контакти - двоен цветен | бр. | 7,0 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж контакти - троен | бр. | 1,0 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж контакти - трифазен ток | бр. | 3,0 |  |  |
|  | ***бар*** |  |  |  |  |
| 8 | лед лунички вградени в свален таван | бр. | 10,0 |  |  |
|  | ***санитарен възел*** |  |  |  |  |
| 9 | доставка и монтаж на осветително тяло за мокро помещение | бр. | 2,0 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж ключове | бр. | 1,0 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж ключове - двоен | бр. | 1,0 |  |  |
|  | ***кухня и складове*** |  |  |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж осветителни тела таван - луминисцентни | бр. | 4,0 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж осветителни тела по стени | бр. | 7,0 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж ключове | бр. | 13,0 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж контакти - двоен | бр. | 7,0 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж контакти - троен | бр. | 1,0 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж контакти - трифазен ток | бр. | 1,0 |  |  |
| 18 | доставка и монтаж фотоклетки | бр. | 4,0 |  |  |
| 19 | Ремонт ел. табло | бр. | 1,0 |  |  |
|  | **Част "В и К"** |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп за водопровод | м.куб. | 10,0 |  |  |
| 2 | Изкоп за водопровод - санитарен възел | м.куб. | 5,0 |  |  |
| 3 | Ремонт ВиК инсталация | бр. | 1,00 |  |  |
| 4 | Пясъчна възглавница | м.куб. | 2,0 |  |  |
| 5 | Водопровод от тръби ЕВП 25 мм | м.л. | 45,0 |  |  |
| 6 | Обратен насип | м.куб. | 4,0 |  |  |
| 7 | Направа улей в тухлен зид 25 см. | м.л. | 12,0 |  |  |
| 8 | Водопровод от тръби PPR 20 мм - кухня | м.л. | 8,0 |  |  |
| 9 | Водопровод от тръби PPR 20 мм - тоалетна | м.л. | 8,0 |  |  |
| 10 | Полагане топлоизолация Изовер | м.л. | 16,0 |  |  |
| 11 | Д-ка и монтаж СК 1/2" | бр. | 4,0 |  |  |
| 12 | Просичане отвори в тухла | бр. | 3,0 |  |  |
| 13 | Д-ка и м-ж УКБ | бр. | 16,0 |  |  |
| 14 | Д-ка и монтаж тетки и колена ф20х1/2" | бр. | 40,0 |  |  |
| 15 | Д-ка и м-ж нестандартни кухненски умивалници професионални от стомана АISI 304 | бр. | 2,00 |  |  |
| 16 | Д-ка и м-ж тоалетен умивалник | бр. | 1,00 |  |  |
| 17 | Д-ка и м-ж смесителни батерии - 6 бр кухня;1 бр бар; 1 бр. тоалетна | бр. | 8,00 |  |  |
| 18 | Д-ка и м-ж подов сифон Ф 50 - 2 кухня, 2 тоалетна | бр. | 4,0 |  |  |
| 19 | Д-ка и м-ж сифони за мивки | бр. | 6,0 |  |  |
| 20 | доставка и монтаж ел. бойлер 80 л. | бр. | 1,0 |  |  |
| 21 | Д-ка и и м-ж тръба РVС 110 мм. | м.л. | 18,0 |  |  |
| 22 | Д-ка и монтаж на разклон.единичен Ф50/50 | бр. | 5,0 |  |  |
| 23 | Д-ка и монтаж на намалител ф50/32 | бр. | 6,0 |  |  |
| 24 | Д-ка и монтаж на S ф110 | бр. | 5,0 |  |  |
| 25 | Д-ка и м-ж моноблок | бр. | 1,0 |  |  |
| 26 | Д-ка и монтаж на колена и дъги 50 | бр. | 50,0 |  |  |

Обща стойност за поръчката ………………………………………лв. без ДДС

/сумата се изписва цифром и словом/

**Забележка: Предложената цена за изпълнение на описаните в таблицата строително-ремонтни дейности, не може да надвишава 50 000.00 /Петдесет хиляди/ лв. без ДДС.**

ДАТА.................................... ПОДПИС.....................................

(име,фамилия,печат)

ГР...........................................

Образец № 4

**ПРОЕКТО - ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

№..................../...................

Днес, \_\_.00 .2017г., в с.Борима, между:

**СЗДП ТП Държавно горско стопонство Борима**,

с адрес и седалище на управление: ПК 5672, с.Борима, общ.Троян, обл.Ловеч, ул.”Девети септември” № 14, ЕИК 2016174760016 и номер по ЗДДС 201617476,

представлявано от инж.Марин Минков Багаровв качеството му на Директори Милка Банчева Дунчева, в качеството и на главен счетоводител

наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

и

**[*Наименование на изпълнителя*]**,

[с адрес: [*адрес на изпълнителя*] / със седалище и адрес на управление: [*седалище и* *адрес на управление на изпълнителя*] [*да се попълни приложимото според случая*],

[ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг идентификационен код (*ако изпълнителят е лице, установено в друга държава членка на ЕС или трета страна*) […] [и ДДС номер […]] [*да се попълни приложимото според случая*],

представляван/а/о от [*имена на лицето или лицата, представляващи изпълнителя*], в качеството на [*длъжност/и на лицето или лицата, представляващи изпълнителя*], [съгласно [*документ или акт, от който произтичат правомощията на лицето или лицата, представляващи изпълнителя – ако е приложимо*]],

наричан/а/о за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „**Страните**“, а всеки от тях поотделно „**Страна**“);

**на основание** чл. 112 от Закона за обществените поръчки („**ЗОП**“) и [заповед № *посочват се наименование, номер и дата на акта на възложителя за избор на изпълнител*] на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: ***„* Ремонт и поддръжка на сграден фонд собственост на ТП ДГС Борима*”***,

**I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

Чл. 1.(1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши на свой риск срещу възнаграждение следното: съгласно Техническа спецификация и техническото предложение.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** извършва ремонтните работи, съгласно утвърдената чрез протокола, от Възложителя оферта на изпълнителя и посочени офертни цени.

**ІI. СРОК НА ДОГОВОРА, ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА:**

Чл.2.(1)Срокът за изпълнение на договора е ……………… и започва да тече от датата на сключването му.

**(2) Максималната прогнозна стойност на договора е 50 000.00 /Петдесет хиляди/ лева без ДДС, като Възложителят не се задължава да усвои цялата сума.**

(3) Максималната /пределна/ цена за изпълнението на посочените в Техническата спецификация и в Техническото предложение строително-ремонтни дейности, която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за действителното изпълнение на дейностите, съответства на остойностената количествена сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съгласно Ценовото предложение и е в размер на **……..** **/………………………**/ левабез ДДС, от които …….% авансово при подписване на договора.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнителни строително-ремонтни дейности /извън Техническата спецификация /, в случай, че необходимост от извършването на такива възникне по време на изпълнението на договора. Стойността на допълнително възложените строително-ремонтни дейности не може да надвишава разликата между максималната прогнозна стойност на договора, посочена в ал.2, и сумата по ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в ал.3. Възлагането на допълнителни строително-ремонтни дейности се извършва с писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) Цената за изпълнение на договора ще бъде изплатена след окончателното приемане на работата, оформено в изричен приемо-предавателен протокол, и в едноседмичен срок от представяне на фактурата.

(6) Цената включва всички необходими разходи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнението на обекта, вкл. тези за материали, подготовка, работната ръка, транспорт и доставка, депонирането строителни отпадъци, извънреден труд и всички други присъщи разходи, неупоменати по-горе.

(7) Договорените цени на видовете работи по количествената сметка няма да бъдат променяни за целия период на договора. Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена.

(8) Единичните цени за изпълнение на строително-монтажни работи, посочени в количествено-стойностната сметка и в ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,** не подлежат на промяна.

(9) Плащанията ще се извършват по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след представяне на документите, посочени в горната алинея.

**Банкови реквизити:**

Банка:

IBAN:

BIC:

**ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.**

Чл.3.(1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури подходящ и непрекъснат достъп на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до обекта всеки работен ден в рамките от 08:00 часа до 17:00 часа и при допълнителна уговорка - в извънработно време.

(2)  **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** изпълнените и приети видове ремонтни работи, при условията в размера и по реда, предвидени в настоящия договор.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** или упълномощени от него лица имат право по всяко време на ремонтните работи, да посещават обекта или да извършват проверка относно качеството и количеството на изпълняваните работи, спазването на сроковете за изпълнение, като и на технологичните правила и на правилата на техническата безопасност.

**ІV . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни в срок възложените му дейности с добро качество, съгласно действащите нормативни изисквания за този вид работа.

2.**ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълнява препоръките, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощените от него представители, отнасящи се до организацията на работа и касаещи спазването на технологичната последователност на ремонтните работи, опазване на околната среда и обезпечаващи безопасни условия на труд, пожарната безопасност, както и охраняващи живота и здравето на трети лица.

3.**ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извършва ръководство и контрол по изпълнението на договорените работи съгласно ЗБУТ и наредбите към него, както и техническите и технологични изисквания за изпълнение на отделните видове работи. Същият е длъжен да спазва разпоредбите на контролните органи, упражняващи надзор върху строителния процес, съгласно законите и подзаконовите нормативни актове.

4. Да извозва отпадъците, които ще се получат при извършването на ремонтните за своя сметка.

5 Да изпълни всички изисквания по техническата безопасност на работещите на обекта, включително и предвидените съгласно българското законодателство първоначален и други видове инструктаж.

6. Да влага в строителството висококачествени материали, строителни изделия и съоръжения отговарящи на БДС.

7. Да отстранява за своя сметка некачествено изпълнени работи, неотговарящи на одобрените проекти и БДС, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8. Да изпълни възложената работа с квалифицирани работници и постоянно техническо ръководство в съответствие с действащата нормативна уредба за изпълнение на ремонтни работи.

9. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен съгласно условията на договора и полагайки грижата на добрия търговец да изпълни видовете работа предмет на договора с удовлетворяващо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ качество, както и да осигури необходимия ресурс за изпълнението на договорните му задължения и работните детайли.

10. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи цялата отговорност за правилното, сигурно и безопасно изпълнение на всички дейности на обекта - предмет на този договор.

11. При изпълнение на възложените работи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички действащи технически нормативни актове, както и правилата по техническа безопасност, хигиена на труда и противопожарна безопасност. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще опазва околната среда от замърсяване. Допълнително заплащане по тази точка не се предвижда.

12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да съгласува всички промени, наложили се по време на строителството с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.**

13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 1 (един) ден за посещението и предписаните мерки от държавните и общински органи, оторизирани от нормативните актове да осъществяват строителен контрол. Когато посещението е в последен работен ден, уведомлението се прави до 17 часа на първия следващ работен ден.

**V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ**

Чл. 5. (1) Гаранционните срокове за всички видове завършени ремонтни са:………………………………………………../съгласно техническото предложение/.

(2) Ако при извършване на работата **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се е отклонил от поръчката, или ако изпълнената работа има недостатъци**, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да иска от него:

1. поправяне на работата без заплащане;

2. заплащане на разходите, необходими за поправката;

**VI. ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ**

**Чл. 5.** **(1)** Гаранцията за качествено изпълнение на предмета на договора, която **Изпълнителят** е задължен да представи преди подписване на настоящия договор е в размер на **5 %** от стойността на договора и е в размер на **....................** лева /**..................................................../**.

(2) Гаранциите във форма на парична сума сe внaсят по банков път по сметка на **Възложителя**, сметка на **ТП ДГС „Борима”**:

***IBAN–BG30CECB979010E7710400, BIK код CECB BGSF, при ЦКБ – клон Троян.***

**или банкова гаранция.** Банковата гаранция се представя в оригинал, издаден от българска или чуждестранна банка със срок на валидност – с 30 (тридесет) дни по-дълъг от срока на договора.

(3) Внесената гаранция за качествено изпълнение на дейностите предмет на договора се освобождава, в срок от 30 /тридесет/ календарни дни:

1. след изтичане срока на договора, при условие, че **Изпълнителят** е изпълнил всички свои задължения по него качествено и в договорените срокове, в противен случай същата се задържа в полза на **Възложителя**;

2. при прекратяване на договора, и/или прекратяване на договора по вина на **Възложителя**;

**Чл. 5.** (1) За неизпълнение на възложените по договора задължения, вкл. неспазване на срока за извършването им, по вина на **Изпълнителя,** същият заплаща неустойка в размер на 0,5 % (Нула цяло и пет процента) от стойността на не извършените дейности, за всеки просрочен ден, но не повече от общо 20 % (Двадесет процента) от цената на договора.

(2) При щети (понесени загуби) и пропуснати ползи, размерът на който е по-голям от гаранцията за изпълнение се дължи разликата до по-голямата сума.

(3) При причиняване на вреди, чийто размер надвишава този на предвидената в договора неустойка, страните следва по взаимно съгласие да посочат вещо лице, което да направи експертна оценка и определи размера на нанесените вреди. Възнаграждението на вещото лице се дължи по равно от двете страни по договора.

(4) При липса на съгласие между страните относно размера на вредата, определена от вещото лице по реда на предходната алинея спора се отнася за решаване пред компетентния съд само относно частта, надвишаваща размера на неустойката съгласно договора.

(5) Договорените с настоящия договор неустойки се удържат от гаранцията за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение се връща/освобождава след подписване на двустранен протокол за приетите и качествено и навременно извършени дейности в обекта и при изпълнение на задълженията по настоящия договор от **Изпълнителя**.

(6) В случаите на констатирани нанесени щети от **Изпълнителя** в резултат или при изпълнението предмета на договора, върху площи извън определените от **Възложителя**, същите се дължат от **Изпълнителя** и тяхната парична равностойност се удържа от предоставената гаранция за изпълнение.

(7) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заплаща начислените по настоящия договор неустойки и/или обезщетения в 5 /пет/ дневен срок след писменото му уведомяване от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за дължимостта на същите.

(8) Ако при извършване на работата **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се е отклонил от поръчката, или ако изпълнената работа има недостатъци**, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да иска от него:

1. поправяне на работата без заплащане;

2. заплащане на разходите, необходими за поправката;

**VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 6.** Настоящият договор се прекратява:

а/ с изтичане на срока на действие на договора или с достигане на стойността на договора, посочена в чл. 2, ал. 2 от същия;

б/ по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

в/ при виновно неизпълнение на задълженията една от страните по договора – с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

г/ при констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно предизвестие от **Възложителя** до **Изпълнителя**.

д/ с окончателното му изпълнение;

е/ когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на **Възложителя,** които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

**Чл.7.** **Възложителят** може да прекрати договора без предизвестие, когато

**Изпълнителя**:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 /петнадесет/ дни;
2. Не отстрани в разумен срок, определен от **Възложителя**, констатирани недостатъци;
3. Не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
4. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му.

5. бъде обявен в несъстоятелност, или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация .

**Чл. 8**. Настоящият договор може да бъде развален при условията и по реда на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите**.**

**IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**Чл. 9.** Изменение на сключения договор за обществената поръчка се допуска по изключение в случаите, визирани в.чл.116 от ЗОП.

**Чл. 10. (1)** Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението във този договор и разменяни между **Възложителя** и **Изпълнителя**, са валидни, ако са направени в писмена форма и са изпратени по пощата /с обратна разписка/, електронната поща или куриер срещу подпис на приемащата страна.

**(2)** За валидни между страните се считат следните данни**:**

**на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

**адрес:…………………………………………………………………………………… тел:..................................................... ел. адрес:……………………………….............**

**на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

**адрес: с.Борима, ул.”Девети септември” № 14 ,**

**тел: 0670 62298, ел. адрес: dgsborima@abv.bg**

**(3)** Когато някоя от страните е променила данните по ал. 2, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес .

**Чл. 11.** Всички спорове по този договор ще се уреждат между страните чрез преговори, а при не постигане на съгласие – ще се отнасят до компетентния съд на Република България.

**Чл. 12.** За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

**Чл. 13. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл.43, ал.7 от ЗОП.**

Неразделна част от настоящия договор са:

1.Техническа спецификация № 1

2. Ценовото предложение на Изпълнителя

3.Техническото предложение на Изпълнителя

***Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и се подписа, както следва:***

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: .............................................**

**ТП ДГС „Борима”**

**Директор :...........................................**

**/инж.Марин Багаров/**

**Гл.счетоводител:................................**

**/Милка Дунчева/**

Приложение № 1

ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ,

СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА НА ………………………………………………….… ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ :

**Ремонт и поддръжка на сграден фонд собственост на ТП ДГС Борима**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **СЪДЪРЖАНИЕ** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**ДАТА :……………………. …………………………………**

**ПОДПИС И ПЕЧАТ**

Приложение № 2

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

Подписаният/ата...................................................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност .................................................................………………..

……………………………………………………………………………………………………

*(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)*

в качеството си на......................................................................................…………………….

*(длъжност)*

на .................................................................................................................................................

*(наименование на участника)*

ЕИК/БУЛСТАТ  ...................................................................- участник в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Ремонт и поддръжка на сграден фонд собственост на ТП ДГС Борима – публично състезание със срок за изпълнение 3 месеца**

**Д Е К Л А Р И Р А М, че:**

Приемам условията в проекта на договор за : **Ремонт и поддръжка на сграден фонд собственост на ТП ДГС Борима**  **обществена поръчка, публично състезание - със срок за изпълнение 3 месеца.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. Декларатор: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(дата на подписване) (подпис и печат)*

Приложение № 3

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**за срока на валидност на офертата**

Подписаният/ата..................................................................................................................

*(трите имена)*

данни по документ за самоличност .................................................................………………..

………………………………………………………………………………………………

*(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)*

в качеството си на......................................................................................…………………….

*(длъжност)*

на .................................................................................................................................................

*(наименование на участника)*

ЕИК/БУЛСТАТ  ...................................................................,- участник в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Ремонт и поддръжка на сграден фонд собственост на ТП ДГС Борима обществена поръчка – публично състезание със срок за изпълнение 3 месеца**

**Д Е К Л А Р И Р А М, че:**

Прeдставляваният от мен участник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(посочете фирмата на участника)*

се счита обвързан с условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта и приложенията към нея, представляващи нейното съдържание **90 календарни дни** от крайния срок за получаване на офертите.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. Декларатор: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(дата на подписване) (подпис и печат)*

Приложение № 4

##### Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният.......................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН: ....................................., в качеството си на………………………………………

на .….……………………………………………….................................................................

(наименование на фирмата)

ЕИК ………………………………….,

........................................................................................................................................

(адрес за кореспонденция)

**ОТНОСНО:** Участие в публично състезание по реда на ЗОП, провеждано от ТП ДГС „Борима” за възлагане на обществена поръчка с предмет **Ремонт и поддръжка на сграден фонд собственост на ТП ДГС Борима**.

**Декларираме, че** **при** **изготвяне на офертата са спазени задълженията:**

1. свързани с данъци и осигуровки;
2. за опазване на околната среда;

3. за закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК за вписване на неверни дани.

Дата: ......... 2017 год.ДЕКЛАРАТОР: ......................................

(подпис, печат)

Приложение № 5

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

Долуподписаният/ата:……………………………………………………………………….,

*(име, презиме, фамилия )*

данни по документ за самоличност

………………………………………………………………………………………………….

*(номер на личната карта, дата, орган и място на издаване)*

в качеството си на…………………………………………………………………

*(длъжност)*

на …………………………………………………………………………………………………

*(наименование на участника)*

ЕИК/ БУЛСТА …………………………………………………………………………

Участник в публично състезание по Закона за обществените поръчки с предмет: **Ремонт и поддръжка на сграден фонд собственост на ТП ДГС Борима обществена поръчка – публично състезание със срок за изпълнение 3 месеца**

**Д Е К Л А Р И Р А М, че:**

**За изпълнението на предмета на поръчката ще участват следните технически лица:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **Име, презиме, фамилия на лицето** | **Длъжност** | **№ и дата на трудов и/или друг договор** | **Позиция при изпълнение на предмета на настоящата поръчка** | **Посочване на квалификацията на лицето за управление на съответния вид превозно средство** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

....................2017 г. Декларатор: ..................................

/подпис

Приложение № 6

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

Долуподписаният/ата:……………………………………………………………………….,

*(име, презиме, фамилия )*

данни по документ за самоличност

………………………………………………………………………………………………….

*(номер на личната карта, дата, орган и място на издаване)*

в качеството си на

…………………………………………………………………………………

*(длъжност)*

на …………………………………………………………………………………………………

*(наименование на участника)*

ЕИК/ БУЛСТАТ

…………………………………………………………………………………………………

Участник в открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет**: Ремонт и поддръжка на сграден фонд собственост на ТП ДГС Борима, обществена поръчка – публично състезание със срок за изпълнение 3 месеца**

**Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:**

Участникът………………………………………………………........*(посочете наименованието на участника)*, когото представлявам:

1. при изпълнението на горецитираната обществена поръчка **няма да използва / ще използва** подизпълнители *(ненужното се зачерква);*

2. подизпълнител/и ще бъде/бъдат ........................................... *(изписва/т се наименованието/ята на подизпълнителя/ите)*, който/ които е/са запознат/и с предмета на поръчката и е/са дал/и съгласието си за участие в процедурата;

3. видовете работи от предмета на поръчката, които ще се изпълняват от подизпълнителите са, както следва:

**Подизпълнител 1**...................................... *(изписва се наименованието на първия подизпълнител)* ще изпълнява следните работи: …………………………………………………..

**Подизпълнител 2** ...................................... *(изписва се наименованието на втория подизпълнител, в случай че има такъв)* ще изпълнява следните работи: …………………………………………………..

*Попълнете горните данни колкото пъти е необходимо съобразно броя на подизпълнителите, които ще вземат участие.*

4. съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка ще бъде общо ........... % от общата стойност на поръчката, в т.ч.:

- участието на Подизпълнител 1 ...................................... *(изписва се наименованието на първия подизпълнител)* ще бъде .............% от стойността на поръчката;

- участието на Подизпълнител 2 ............................................ *(изписва се наименованието на втория подизпълнител)* ще бъде ..................% от стойността на поръчката.

*Попълнете горните данни колкото пъти е необходимо съобразно броя на подизпълнителите, които ще вземат участия.*

5.Задължаваме се да отговаряме за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

6. Задължаваме се да уведомим възложителя за всяка промяна на подизпълнителите, настъпила по време на изпълнение на договора за обществена поръчка.

7. Декларираме също така, че посочените подизпълнители отговарят на изискванията на чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

………………………г. Декларатор: …………………………

*(дата на подписване) (подпис и печат)*

***Забележка****: Настоящата декларация се попълва задължително от представляващия участника по регистрация. В случай че участник в процедурата е обединение, декларацията се попълва от представляващия обединението.*